关于合肥市采用EMC模式实施

LED路灯改造方案

中国经济发展已进入一个新阶段，节能不仅是国际化的大趋势，也是源于我国国情的迫切需求，是确保我国未来能源安全、促进我国经济社会长期可持续发展的重大战略安排，已成为国家的一项基本国策。而节能技术的示范与推广，更是将节能技术转换成生产力、推动节能科技进步的重要环节，政府肩负着组织、协调和引导的作用。

因此，我国在对节能减排进行立法的基础上，又出台了众多相关政策，对节能减排的领域和要求进行了明确的规定，如在《“十二五”节能减排综合性工作方案》就提出了加强城市照明管理，严格防止和纠正过度装饰和亮化；在《“十二五”城市绿色照明规划纲要》中，我国政府明确提出了在“十二五”期间城市照明节电率要达到15%。同时，要大力提高城市照明设施建设和维护水平、城市道路照明质量和节能水平，而推广使用环保节能的照明产品显得尤为重要。由此可见，做好城市公共照明能源管理，对配合国家节能减排工作具有重大和深远的意义。城市公共照明能源管理是一项系统性的工作，在保证城市交通和生活安全舒适的前提下，利用创新的技术手段，科学、有序、节能地管理和运行城市的公共照明体系。

但在科技高度发展的当今时代，节能改造已不能仅仅只是简单的节能改造了，而应涵盖更广泛的城市未来发展的内容；因此，采用何种节能改造方式，使用何种节能产品，才能满足节能的需要！更能满足智慧城市未来发展的需要！我公司采用国家大力提倡的合同能源管理模式，使用优质高效LED路灯产品为合肥市政府实施公共路灯的智能化节能改造，政府无需花费一分钱，不承担任何风险，轻松实现节能达60%以上，且道路照明效果更好和更合理。

一、合肥市路灯现状：

合肥作为安徽省的政治、经济、教育、金融、科技和交通中心，皖江城市带核心城市，长三角城市经济协调会城市，同时也是华东地区综合交通和通信枢纽之一。便捷的交通路网带来了地区经济繁荣的同时，也带来了公共照明能耗过大的节能减排压力；全市约有路灯17万盏，使用的大多是传统普通高压钠灯具，光效低，能源利用率低，能耗较高，属于应淘汰的低效照明产品，每年消耗大量电能并导致维护成本日益加剧，给管理部门带来较高的管理难度和管理负担。所以对原有路灯实施智能化LED改造，是完全符合合肥市政府经济发展和节约能源支出的自身需求。因此，我公司向合肥市政府建议采用EMC合同能源管理模式来实施全市的路灯智能化LED节能改造。

二、节能改造模式、能耗标准及节能收益分享：

1、改造方式：由我公司在合肥市针对该LED路灯改造项目进行项目统筹、规划、管理，并采用合同能源管理模式对合肥市公共路灯进行节能升级改造，实现政府零投资，零风险，共同分享节能收益。本项目改造所需的高效LED路灯、智能路灯管理系统、灯臂改造以及改造安装所需的机械、人工费用，项目投资近全部由企业承担，项目改造施工由企业负责，不增加政府财政和工作负担；改造完成后，合同期内灯具的所有维护工作、维护成本由企业承担，政府原有路灯管理部门进行监管，进一步节约政府的路灯使用成本。

2、项目合同年限：项目改造合同能源管理年限为10年，自项目改造完成验收合格后的次月1号开始计算，企业与政府按照9：1的分享比例共同分享收益，收益按月收取，总共为120期。

3、节能收益计算模式：合肥市道路包含了全部道路类型：快速路、主干道、次干道、支路，属于大型综合性路灯项目。综合目前珠三角地区成功实施超过百万盏LED路灯节能改造项目的成果及经验来分析，我公司建议合肥市采用合同能源管理模式来实施LED路灯合同能源管理改造，具体收益计算方式如下：

| 项目 | 合同能源管理收益模式 |
| --- | --- |
| 改造前月能耗基准 | 根据灯具数量及额定功率加上损耗功率，按照实际亮灯时间理论计算得出每月改造前的能耗基准。 具体计算公式：月能耗基准电量=改造前的灯具额定总功率数×损耗系数1.3（以第三方权威检测单位检测数据为准）×每天开灯时间×月开灯天数。 |
| 改造后月能耗基准 | 根据改造后LED路灯的月能耗基准以改造路灯每月的实际产生用电量为基准（供电公司抄表为准） |
| 节能收益计算及分配 | 改造后月节能收益=（改造前月能耗基准-改造前月能耗基准）×当月电费单价 甲方分享收益=改造后月节能收益×10% 乙方分享收益=改造后月节能收益×90% |
| 适用性分析 | 适用于大型综合性路灯项目，经第三方检测机构抽样检测，具备权威性和高效率性，对项目节能率以及投资企业的收益率有着良好的保障，并在更大的程度上鼓励企业实行精细化管理，在保障照明效果的同时实现更高的节能率（节能率最高可达70%）。 |

4、节能收益支付：政府应在每月15日前按合同支付企业上月应分享的节能收益。

5、节约维修费用：合同期内所改造灯具的维修管理由企业负责，政府只需行使监管职能。合同中约定改造后年亮灯率不低于98%，即年故障率不高于2%。如果出现因企业管理问题、灯具质量问题等情况导致项目维护不满足上述条件时，政府可根据合同约定，扣除相关节能收益，若情况严重则可终止合同。

6、合同期满：10年合同期满后，项目内所包含的全部高效LED灯具及智能路灯控制系统归政府所有，由政府享有全部节能效益。并且，我公司仍然免费向甲方提供技术支持，以最优惠价格向甲方提供产品备件以及系统升级服务。

三、节能改造设备及改造效果

我公司所采用的高效智能化LED路灯以通过合同能源管理的方式在全国范围完成了15万余盏LED路灯的节能改造，改造后平均节电率达到了60%以上，部分工程的节电率甚至超过了70%，道路路面的平均照度有效提升10%以上。并且所采用的智能化路灯管理系统应用国际领先技术，通过5年的长期运行和积累，已成为国内最大规模的智慧路灯云数据管理系统，为道路照明管理效能带来了革命性的提升，成为中国智慧路灯节能服务行业先行者。在此，中行长城节能科技有限公司凭借自身的融资优势、专业的资本运作和节能改造能力承诺对合肥市路灯进行智能化LED改造后将达到以下效果：

- 照明效果：改造方案使用最新的高效智能化LED路灯，具有高光效性、高可靠性、易维护性等特点，整灯光效高达125lm/w。并且保障LED灯具5年光衰率≤8%，8年光衰率≤12%，10年光衰率≤15%。我公司承诺改造后道路平均照度较现有水平提高10%，为合肥市营造更佳的道路照明效果。

- 智能控制：采用具有国际领先水平的物联网路灯控制系统，集硬件、系统、服务和优化管理为一体，完美结合物联网技术与高效LED路灯节能技术，使路灯由传统粗放管理模式全面向智慧管理模式升级。改造升级后，维护人员、监管人员通过电脑、平板、手机等可上网终端上即可实施对每一盏路灯的远程控制、实时监控、故障预警、能耗分析等智慧管理。

项目节能改造效果总结如下

|  | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 灯具及材料 | 由政府购买、养护 | 无需政府投资，由节能公司投资改造、灯具养护 |
| 道路照度 | 道路亮度照度偏低，灯具光效低，耗能大 | 达到国家城市道路设计标准并提升10%以上照度 |
| 路灯检修 | 白天亮灯检修，耗能、耗财、耗人、耗物，造成浪费多、市民投诉多 | 根据检修需要减少白天亮灯维修，提升政府形象，合理利用照明 |
| 路灯控制 | 安排人员到现场调整开关灯时间 | 数字化智能调控，通过管理系统，室内电脑操作，管理智能化、网络化、精细化 |
| 晚上亮灯情况巡查 | 传统式人工户外巡查故障作业，巡查时危险系数较大 | 网络化偷盗预警，故障报警与原因分析，轻松做到足不出户了解路灯状况，准确找到故障路灯 |
| 雷雨天气 | 外出开关路灯作业危险性高 | 气象联动，根据天气自动开关路灯 |
| 亮度调节 | 不可调光，能源耗损大 | 可进行调光，按需照明，节约能源 |
| 路灯电费 | 政府全额支付 | 政府可与企业共享节能收益 |
| 节能减排 | 耗电大 | 可获节能减排专项资金补贴等经济效益 |

- 节能效益：改造后，我公司承诺项目节能率不低于60%，政府在无需投资一分钱的情况下，可获得节能收益的10%。同时，可以减少大量的二氧化碳等气体的排放，从而实现巨大的社会效益和政治效益。

| 以1万盏250瓦高压钠灯为例（节能率60%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 效 益 | 10年总节约用电(万度) | 7995 |  |
|  | 10年总节约电费(万元) | 6956 |  |
|  | 计量单位 | 吨 | 公斤/度 |
|  | 节约燃煤 | 31181 | 0.39000 |
|  | 节约纯净水 | 319800 | 4.00000 |
|  | 减少二氧化碳 | 53407 | 0.66800 |
|  | 减少二氧化硫 | 720 | 0.00900 |
|  | 减少氮氧化物 | 160 | 0.00200 |
|  | 减少悬浮颗粒 | 268 | 0.00335 |
| 每年亮灯4100小时，电费每度0.87元 |  |  |  |

五、协力合作,共创节能新家园：

大力推动节能减排，是加快建设资源节约型社会的重要举措，是保证当地经济社会可持续发展的必然要求，也是打造宜居合肥市的必然要求。根据以上情况，我公司的节能改造方案是切合实际和有效可行的，真正开拓政府与企业双赢的局面。

XX科技有限公司

2015年8月